## 使用水の点検表
| 使用水の点検表 | [16 empty] | 【印刷範囲指定により枠外は印刷しない】
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 前半 |  | （責任者: | [6 empty] | ） | ０．準備
０．１．点検表の項目を店舗にそった形にします（特にここでは機械で水を採取することを考慮しています）。
以下のとおりに点検を行い異常がないことを確認します。異常があった場合は、責任者に確認し対応します。
１．点検
| 点検内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | １．１．前半・後半に別れていますので、選んで（I2）ください。
使用水の状態を確認します
| 色を確認します | [16 empty] | 前半 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 味を確認します | [16 empty] | 後半 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
濁りを確認します
| 臭いを確認します | [16 empty] | １．２．責任者を決めてください。
残留塩素濃度を確認します | [17 empty] | １．３．印刷などをして異常がないことを点検してください。
サンプリングの取得をします
試験紙の色の変化を確認します
計測器により所定の基準値であることを確認します
機械等の点検状況
適切な動作の確認をします
フィルターの清掃を行います
薬液のチェック
規定の方法で濃度の測定を行います
薬液の補充と交換を行います
貯水槽
規定の手順で清掃・消毒を行います
結露や漏れの確認をします